1、基本要求

（1）测序平台要求：供应商应提供10X测序平台方案，项目测序任务由10X化设备完成；

（2）测序质量标准：

完成12例样本测序，具体质控要求如下：

- 细胞活性:＞70%(如抽取细胞核,该指标＜5%)；

- 结团率:＜5%(如抽取细胞核,该指标＜25%)；

- 细胞浓度范围:700～1200cells/μl；

- 细胞直径范围:<40μm(如抽取细胞核,该指标<15μm)；

- 有核率:＞70%；

- 红细胞率＜5%；

- 提核碎片率＜10%；

- #中位基因数≥2000；

- #细胞捕获效率达到80%以上(目标捕获细胞数～8000）；

- 数据量：单细胞5'转录组100G，scBCR 10G,scTCR 10G；

- 测序质量：clean data Q20≥95%，Q30≥90%。

（3）分析内容

单细胞转录组标准分析

（1）有效Barcode统计，测序饱和度统计；

（2）基本数据分析，细胞数目统计，单个细胞reads数目统计等；

（3）基因表达定量，获得表达基因及其表达量数据；

（4）聚类分析，提供tSNE聚类分析结果；

（5）差异基因分析，针对不同cluster 中的基因进行差异分析。

（6）差异基因功能富集，包括GO和KEGG；Reactome（仅限于人和小鼠）

（7）差异基因 TF 注释

TCR/BCR 标准分析

（1）原始数据质量评估

（2）数据过滤、数据搭建、数据统计

（3） V/D/J基因片段比对

（4） CDR3序列特征分析及丰度分析

（5） BCR/TCR克隆亚型丰度分析，V/J基因对丰度分析及圈图展示

（6）提供10x Cell Ranger V(D)J Web Summary网页版分析报告

2、样品质控与测序

（1）供应商负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给本所。

（2）本所可根据质控信息，指定需要测序的样品，供应商须在合同签订之日起30个工作日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

3、数据接收与确认

（1）供应商交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收：由供应商的项目专员对接，在项目交付日，供应商项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认，并于此日后1个月内提出异议，若无异议、需求视为验收合格。

4、质量保证

（1）供应商提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由供应商承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，供应商须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

（3）供应商实施的服务期限长于招标文件规定时， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

5、检测数据分析

（1）供应商须为检测数据提供流行病学分析，包括检测样本的临床数据清洗和标准化和相关流行病学分析。

（2）供应商须为检测数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，包括检测样品的基因数据清洗和质控、基于易感基因的风险预测模型构建等。

6、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，供应商须按照本所要求进行返样。

（2）供应商可根据本所需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，供应商应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，供应商应及时优惠提供所需的相关服务。

7、其他要求及说明

（1）样品寄送：本所按照供应商要求，将待检测样品寄送至供应商指定地点。如剩余样品需要返样，则有供应商将样品寄送至本所指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至本所指定方式和地点。