技术参数

- 箱内温度 -40℃~-86℃可调

- 有效容积≥600L

- 具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警等），多种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等）

- 微电脑控制， LED 显示屏，可显示温度，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存

- 采用双级复叠制冷系统

- 根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2014及相应国际标准要求，低温保存箱铭牌或标签上标注制冷剂的详细名称及装入量

- 4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温

- 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门

- 具有测试孔，方便实验使用和监控箱内温度

- 均匀性≤5℃