1、基本要求

  - 多色免疫荧光检测要求

    - 样本预处理：对于石蜡切片，需进行脱蜡、水化等常规预处理步骤，确保抗原充分暴露，以保证抗体能够顺利进入细胞内与抗原结合。整个预处理过程需严格控制时间、温度等条件，避免抗原受损或丢失。

    - 抗体选择与使用：所用一抗需来自国内外知名品牌，针对目标抗原具有高特异性和亲和力。提供详细的抗体说明书及验证数据，包括免疫组化、免疫印迹等验证结果。抗体使用浓度需经过预实验优化确定，确保检测信号的特异性和强度。

    - 荧光标记与染色：采用高质量的荧光染料对二抗进行标记，确保荧光信号稳定、信号强。多色免疫荧光染色过程需严格按照标准流程进行，避免串色现象发生。染色完成后，需对样本进行封片处理，使用的封片剂应具有良好的光学性能和抗荧光淬灭性能。

    - 成像检测：使用国际知名品牌的荧光扫描成像系统，具备高分辨率、高灵敏度，能够同时采集至少 7 种不同荧光标记信号，且荧光通道之间不发生串色。每个样本必须进行全切片扫描成像。

  - 数据分析内容

    - 图像预处理：对采集到的原始图像进行去除背景噪声等预处理操作，提高图像质量，为后续分析奠定基础。

    - 细胞识别与蛋白表型分分析：运用专业的图像分析软件，自动识别细胞，并识别标记蛋白的阳性细胞数量、百分比、密度等，统计不同细胞蛋白表型的比例。

    - 组织空间的细胞分布分析：选定核心区域，识别并计算在核心区域以及核心周围对应梯度范围内不同距离的标记蛋白的阳性细胞数量、百分比、密度。

    - 细胞空间的细胞分布分析：定量某一种目标细胞周围其他细胞的分布以及不同距离范围内，所有标记细胞的数量，百分比。

2、数据接收与确认

（1）原始数据：提供所有样本的原始图像数据，确保数据的完整性和可追溯性。

（2）分析报告：详细的数据分析报告，包括样本信息、实验方法、数据分析结果、统计分析以及结果讨论与建议。报告内容应准确、清晰、详实，便于用户理解和应用。

（3）可视化图表：提供各类数据分析结果的可视化图表，如柱状图、散点图、热图、空间分布图等，直观展示实验数据和分析结论。

3、质量保证

（1）投标人提供的数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由投标人承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）投标人实施的服务期限长于招标文件规定时， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由投标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

4、其他数据分析

投标人须为检测数据提供图像数据分析及相关统计学分析，除标准分析外还可以提供其他个性化分析服务。

5、售后服务

（1）技术咨询：在服务期间及服务结束后 6 个月内，为采购人提供免费的专业技术咨询服务，解答实验相关问题，如实验结果解读、数据分析方法选择等。

（2）结果复核：如采购人对实验结果有疑问，投标人需在接到通知后 3 个工作日内配合进行结果复核及原因分析，若因投标人原因导致结果有误，需重新进行实验检测，并承担相应费用。

6、其他要求及说明

（1）样品寄送：采购人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至采购人指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至采购人指定方式和地点。